**Бір реттік қорғаныс костюміне**

**техникалық сипаттама**

|  |
| --- |
| Бір реттік жинақ, обаға қорғайтын киімі: |
| Қорғаныш киім | Жұқпалы аурулардан қорғауды қамтамасыз ететін басшылығы (капюшоны) бар бір реттік қорғаныс киім. Жабдықтар:- Бұл киімдер қыстырма сыдырғышпен оңтайлы қорғаныс үшін жарақталған сыдырманы жабатын клапан; - Мойын мен иекті жабатын серпімді белдеуішпен, серпімді сорғыштығы;- Белдеулері бар басшылық;- Жендері мен балақтары да осындай қасиетке ие; - - - Материалдың тығыздығы:56 гр./кв. м. (+/- 5 гр./кв.м) шаршы метр;- Созуға және жыртуға төзімді;- Ол вирустық инфекциялардан қорғану мақсатында пайдаланылады;- Су, жарық өткізбейді;- Латексі жоқ;- бахила 1 жұп.  |
| Маска | Қорғаныс маскасы: қорғалған, төрт қабатты, KN 95 және / немесе FFP2 стандартына сәйкес сертификатталған; |
| Қолғаптар | Қолғаптар нитрил, ұнтақсыз стерильденбейтін, су өткізбейтін. |
| Қорғаныс көзілдіріктері | Медициналық қорғаныс көзілдіріктері: шаң өткізбейтін заразсыздандырылмаған (қайта пайдалануға болатын, немесе бір рет пайдаланатын) реттелетін бауы бар. |

**Техническая характеристика**

**на одноразовый защитный костюм**

|  |
| --- |
| **Защитный противочумный костюм, одноразовый в комплекте:** |
| Комбинезон защитный | Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном.Должен обеспечивать защиту от инфекционных заболеваний.**Оснащение:**- Застежка-молния для оптимальной защиты;- Клапан, прикрывающий застежку-молнию на липучке;- Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке;- Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона.- Плотность материала: 56 гр./кв. м. (+/- 5 гр./кв.м)- Устойчивый на растяжение и разрыв.- Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции. - Водонепроницаемый; светонепроницаемый.- Не содержит латекс.- бахилы 1 пара.  |
| Маска | Маска защитная, четырехслойная, сертифицированная по стандарту KN 95 и/или FFP2 |
| Перчатки  | Нитриловые, неопудренные, нестерильные водонепроницаемые перчатки. |
| Очки защитные | Пыленепроницаемые, защитные очки (многоразовые или одноразовые, с регулируемым ремешком |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Әскери бөлім** | **Жеткізудің мекен жайы және байланыс телефон** | **Қорғаныс костюм, қолқаптың бойлық өлшемдердің мәліметі** | **Жиынтықтың барлығы** |
| **L** | **XL** | **XXL** |
| 5573 Нұр-Сұлтан қаласы | Уркер аулы . Е-575 көшесі, 21үй.тел: 8 (7271) 48-25-53 | 16 500 | 22 000 | 16 500 | 55 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Воинская часть** | **Место поставки и контактный телефон** | **Растовочные данные** **на защитный костюм, перчатки** | **Итого комплектов**  |
| **L** | **XL** | **XXL** |
| 5573 г. Нур-Султан | п. Уркер ул. Е-575, д 21.тел: 8 (7271) 48-25-53 | 16 500 | 22 000 | 16 500 | 55 000 |