**Бір реттік қорғаныс костюміне**

**техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| Бір реттік жинақ, обаға қорғайтын киімі: | |
| Қорғаныш киім | Жұқпалы аурулардан қорғауды қамтамасыз ететін басшылығы (капюшоны) бар бір реттік қорғаныс киім. Жабдықтар:  - Бұл киімдер қыстырма сыдырғышпен оңтайлы қорғаныс үшін жарақталған сыдырманы жабатын клапан;  - Мойын мен иекті жабатын серпімді белдеуішпен, серпімді сорғыштығы;  - Белдеулері бар басшылық;  - Жендері мен балақтары да осындай қасиетке ие; - -  - Материалдың тығыздығы:56 гр./кв. м. (+/- 5 гр./кв.м) шаршы метр;  - Созуға және жыртуға төзімді;  - Ол вирустық инфекциялардан қорғану мақсатында пайдаланылады;  - Су, жарық өткізбейді;  - Латексі жоқ;  - бахила 1 жұп. |
| Маска | Қорғаныс маскасы: қорғалған, төрт қабатты, KN 95 және / немесе FFP2 стандартына сәйкес сертификатталған; |
| Қолғаптар | Қолғаптар нитрил, ұнтақсыз стерильденбейтін, су өткізбейтін. |
| Қорғаныс көзілдіріктері | Медициналық қорғаныс көзілдіріктері: шаң өткізбейтін заразсыздандырылмаған (қайта пайдалануға болатын, немесе бір рет пайдаланатын) реттелетін бауы бар. |

**Техническая характеристика**

**на одноразовый защитный костюм**

|  |  |
| --- | --- |
| **Защитный противочумный костюм, одноразовый в комплекте:** | |
| Комбинезон защитный | Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном.  Должен обеспечивать защиту от инфекционных заболеваний.  **Оснащение:**  - Застежка-молния для оптимальной защиты;  - Клапан, прикрывающий застежку-молнию на липучке;  - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке;  - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона.  - Плотность материала: 56 гр./кв. м. (+/- 5 гр./кв.м)  - Устойчивый на растяжение и разрыв.  - Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции.  - Водонепроницаемый; светонепроницаемый.  - Не содержит латекс.  - бахилы 1 пара. |
| Маска | Маска защитная, четырехслойная, сертифицированная по стандарту KN 95 и/или FFP2 |
| Перчатки | Нитриловые, неопудренные, нестерильные водонепроницаемые перчатки. |
| Очки защитные | Пыленепроницаемые, защитные очки (многоразовые или одноразовые, с регулируемым ремешком |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Әскери бөлім** | **Жеткізудің мекен жайы және байланыс телефон** | **Қорғаныс костюм, қолқаптың бойлық өлшемдердің мәліметі** | | | **Жиынтықтың барлығы** |
| **L** | **XL** | **XXL** |
| 5573  Нұр-Сұлтан қаласы | Уркер аулы . Е-575 көшесі, 21үй.  тел: 8 (7271) 48-25-53 | 16 500 | 22 000 | 16 500 | 55 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Воинская часть** | **Место поставки и контактный телефон** | **Растовочные данные**  **на защитный костюм, перчатки** | | | **Итого комплектов** |
| **L** | **XL** | **XXL** |
| 5573  г. Нур-Султан | п. Уркер ул. Е-575, д 21.  тел: 8 (7271) 48-25-53 | 16 500 | 22 000 | 16 500 | 55 000 |